ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

KIERUNEK : ELEKTRORADIOLOGIA, st. I-go stopnia

1.  Angiografia cyfrowa (DSA) – zasada działania i zastosowanie.

2.  Fluoroskopia pulsacyjna w radiologii zabiegowej.

3. Radiologia zabiegowa – definicja i zakres.

4. Zasady ochrony radiologicznej w procedurach zabiegowych.

5. Rola elektroradiologa w przygotowaniu i prowadzeniu procedur zabiegowych.

6. EEG – definicja i zasada działania.

7. Elektrody stosowane w EEG.

8. EKG - definicja i zasada działania.

9. Elektrody stosowane w EKG.

10. Różnice pomiędzy skanowaniem sekwencyjnym a spiralnym w tomografii komputerowej.

11. Fizyczne podstawy powstawania obrazu w tomografii komputerowej.

12.  Pojęcie artefaktu w TK – rodzaje artefaktów i metody ich redukcji (w tym artefakty metaliczne i ruchowe).

13.  Jednostka Hounsfielda (HU) – definicja, zakresy wartości dla wybranych tkanek oraz zastosowanie kliniczne.

14. Pojęcia hiper- i hipodensyjności w TK wraz z przykładami klinicznymi.

15. Znaczenie prawidłowego pozycjonowania pacjenta oraz rola izocentrum w TK.

16. Znaczenie topogramu (scout view) w planowaniu badania TK.

17.  Okna diagnostyczne w TK – rodzaje i zastosowanie kliniczne.

18. Parametry akwizycji obrazu w TK, w tym pojęcie pitch i ich wpływ na jakość obrazu.

19. Czynniki wpływające na dawkę promieniowania w TK, w tym masa ciała pacjenta.

20. Zasada ALARA oraz ryzyko biologiczne związane z ekspozycją na promieniowanie jonizujące w TK.

21. Różnice w dawkach promieniowania pomiędzy badaniami TK różnych okolic anatomicznych.

22. Badania TK niskodawkowe – charakterystyka, zastosowania i ograniczenia.

23.  Ograniczenia i szczególne aspekty wykonywania TK u pacjentów pediatrycznych.

24. Środki kontrastowe stosowane w TK – podział na jonowe i niejonowe oraz mechanizm działania kontrastu jodowego.

25. Wskazania, przeciwwskazania i bezpieczeństwo stosowania kontrastu jodowego w TK.

26. Znaczenie szybkości i techniki iniekcji kontrastu w badaniach TK.

27. Techniki rekonstrukcji obrazu w TK: MPR, MIP i VR – zasady i zastosowania.

28. Tomografia komputerowa spektralna (dual-energy CT) – zasada działania i zastosowania kliniczne.

29. Zalety i ograniczenia tomografii komputerowej w porównaniu z rezonansem magnetycznym, w tym zastosowanie bramkowania EKG i HRCT.

30. Obrazowanie  PET i SPECT  (konstrukcja skanerów, zasada działania, opis przebiegu badania).

31. Radiofarmaceutyki i sposoby ich produkcji.

32. Odziaływanie promieniowania z materią.

33. Promieniowanie jonizujące i jego rodzaje.

34. Wykrywanie promieniowania.

35. Radiobiologia.

36. Rola radioterapii w leczeniu nowotworów z uwzględnieniem różnic pomiędzy leczeniem radykalnym a paliatywnym.

37. Rodzaje promieniowania jonizującego stosowane w radioterapii zewnętrznej.

38. Zasada działania akceleratora liniowego wykorzystywanego w radioterapii.

39. Etapy planowania leczenia radioterapeutycznego.

40. Pojęcie narządów krytycznych oraz ich znaczenie w planowaniu leczenia radioterapeutycznego.

41. Istota frakcjonowania dawki w radioterapii.

42. Najczęstsze odczyny popromienne oraz sposoby ich monitorowania.

43. Zadania elektroradiologa podczas symulacji oraz napromieniania pacjenta.

44. Znaczenie kontroli jakości (QA) w radioterapii.

45. Zasady ochrony radiologicznej pacjenta oraz personelu w radioterapii.

46. Definicja brachyterapii oraz porównanie jej z teleradioterapią.

47. Różnice pomiędzy brachyterapią LDR, MDR i HDR.

48. Zastosowanie brachyterapii w leczeniu nowotworów ginekologicznych.

49. Zasada działania afterloadera.

50. Rola elektroradiologa w procedurze brachyterapii.

51. Rodzaje aplikatorów stosowanych w brachyterapii.

52. Proces planowania leczenia w brachyterapii.

53. Zasady bezpieczeństwa radiologicznego w brachyterapii.

54. Możliwe powikłania po brachyterapii oraz reakcja personelu medycznego.

55. Znaczenie komunikacji z pacjentem w trakcie leczenia brachyterapeutycznego.

56. Metody diagnostyczne układu kostno-stawowego.

57. Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce układu kostno-stawowego.

58. Osteoporoza – charakterystyka i objawy radiologiczne w RTG.

59. Staw rzekomy – definicja i znaczenie kliniczne.

60. RZS (reumatoidalne zapalenie stawów) – pojęcie, badania obrazowe.

61. Metody obrazowania chorób układu oddechowego.

62. Radiologiczne objawy rozedmy płuc.

63. Radiologiczne objawy odmy opłucnej.

64. Zatorowość płucna – przyczyny i metody diagnostyczne.

65. Metody badań żołądka i dwunastnicy.

66. Metody badania jelita grubego.

67. Radiologiczne objawy raka jelita grubego.

68. „Ostry brzuch” – definicja i znaczenie kliniczne.

69. Rola środków cieniujących w badaniach TK.

70. Stłuczenie mózgu – charakterystyka i obraz radiologiczny.

71. Krwiak podtwardówkowy – lokalizacja i przyczyny.

72. Udar niedokrwienny mózgu – obraz w TK.

73. Metody badania układu moczowego.

74. Agenezja i hipoplazja nerki – definicje.

75. Pielografia – cel i technika badania.

76. HSG – cel i technika badania.

77. Projekcje w mammografii i kryteria prawidłowego zdjęcia.

78. Wskazania do TK klatki piersiowej.

79. Wskazania do TK jamy brzusznej.

80. Wskazania do MRI w CUN.

81. Technika badania kolonografii wirtualnej.

82. Urazy wielonarządowe – metody obrazowania.

83. Embolizacja i ablacja – definicje i zastosowanie.

84. Zasada fizyczna działania rezonansu magnetycznego.

85. Znaczenie wodoru w obrazowaniu MRI i źródła sygnału.

86. Czasy relaksacji T1 i T2 – definicja i zastosowanie kliniczne.

87. Cewki nadawczo-odbiorczych (RF coils) – typy i zastosowanie.

88. Sekwencje supresji tłuszczu – STIR, SPIR, SPAIR – zasada działania i wskazania.

89. Sekwencje dyfuzyjne (DWI) i mapy ADC – znaczenie w diagnostyce.

90. Sekwencje FLAIR – zastosowanie w obrazowaniu mózgu.

91. Sekwencje T1 zależne – znaczenie przed i po podaniu środka kontrastowego.

92. Przeciwwskazania do MRI – implanty metalowe, urządzenia elektroniczne, klaustrofobia.

93. Bezpieczeństwo pacjenta – ruchy, grzałki, siła pola magnetycznego.

94. Artefakty w MRI.

95. SNR – definicja, znaczenie w jakości obrazu i dobór parametrów.

96. Angio MRI.

97. Gadolinowe środki kontrastowe.

98. Skróty: TE, TR, GE, SE, fMRI, MRA, DWI.

99. Protokół badania MRI głowy.

100. Protokół badania MRI kręgosłupa.